## 시트1
일 별 항온항습기 전력 사용 현황
4층 메인항온항습기 | 1 | 2 | 3 | 4
| 4-CRACRm-CEP-03-L | 4-CRACRm-CEP-03-R | 4-CRACRm-CEP-04-L | 4-CRACRm-CEP-04-R
ATS MODE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 : AUTO, 0 : MANUAL
A 출력상태 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 : 투입, 0 : 차단
전력판넬 | 4-CRACRm-CEP-01
차단기 명 | branch#01 | Branch#02 | branch#03 | branch#04
A 전력(Kw) | -0.21585 | 19.33 | 0 | 9.8237 | 일 평균 사용 전력(Kw) | w(kw) 평균
A 전력량(Kwh) | 0.2 | 20401.7 | 17.5 | 11667.7 | 누적 전력량(Kwh) | Kwh 최댓값
B 출력상태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 투입, 0 : 차단
전력판넬 | 4-CRACRm-CEP-02
차단기 명 | branch#01 | Branch#02 | branch#03 | branch#04
B 전력(Kw) | 20.051 | 0 | 20.0179 | -0.11002 | 일 평균 사용 전력(Kw)
B 전력량(Kwh) | 23660.4 | 28.1 | 20736.2 | 24.7 | 누적 전력량(Kwh)
5층 메인항온항습기 | 1 | 2 | 3 | 4
| 5-CRACRm-CEP-03-L | 5-CRACRm-CEP-03-R | 5-CRACRm-CEP-04-L | 5-CRACRm-CEP-04-R
ATS MODE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 : AUTO, 0 : MANUAL
A 출력상태 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 : 투입, 0 : 차단
전력판넬 | 4-CRACRm-CEP-01
차단기 명 | branch#01 | Branch#02 | branch#03 | branch#04
A 전력(Kw) | 0 | 18.9541 | 0 | 18.7438 | 일 평균 사용 전력(Kw)
A 전력량(Kwh) | 27.4 | 16474.1 | 26.2 | 20753.3 | 누적 전력량(Kwh)
B 출력상태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 투입, 0 : 차단
전력판넬 | 4-CRACRm-CEP-02
차단기 명 | branch#01 | Branch#02 | branch#03 | branch#04
B 전력(Kw) | 4.3535 | 0 | 34.2048 | 0 | 일 평균 사용 전력(Kw)
B 전력량(Kwh) | 9648.9 | 26.7 | 37151.2 | 22 | 누적 전력량(Kwh)
6층 메인항온항습기 | 1 | 2 | 3 | 4
| 6-CRACRm-CEP-03-L | 6-CRACRm-CEP-03-R | 6-CRACRm-CEP-04-L | 6-CRACRm-CEP-04-R
ATS MODE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 : AUTO, 0 : MANUAL
A 출력상태 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 : 투입, 0 : 차단
전력판넬 | 4-CRACRm-CEP-01
차단기 명 | branch#01 | Branch#02 | branch#03 | branch#04
A 전력(Kw) | 0 | 0 | 0 | 29.7775 | 일 평균 사용 전력(Kw)
A 전력량(Kwh) | 27.6 | 1997.5 | 31.8 | 27346.6 | 누적 전력량(Kwh)
B 출력상태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 투입, 0 : 차단
전력판넬 | 4-CRACRm-CEP-02
차단기 명 | branch#01 | Branch#02 | branch#03 | branch#04
B 전력(Kw) | 4.0323 | 0 | 0 | 0 | 일 평균 사용 전력(Kw)
B 전력량(Kwh) | 2296.6 | 22.1 | 8923 | 20.1 | 누적 전력량(Kwh)
7층 메인항온항습기 | 1 | 2 | 3 | 4
| 7-CRACRm-CEP-03-L | 7-CRACRm-CEP-03-R | 7-CRACRm-CEP-04-L | 7-CRACRm-CEP-04-R
ATS MODE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 : AUTO, 0 : MANUAL
A 출력상태 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 : 투입, 0 : 차단
전력판넬 | 4-CRACRm-CEP-01
차단기 명 | branch#01 | Branch#02 | branch#03 | branch#04
A 전력(Kw) | 0 | 18.7548 | 0 | 8.0051 | 일 평균 사용 전력(Kw)
A 전력량(Kwh) | 0 | 19496.3 | 22.1 | 9663.8 | 누적 전력량(Kwh)
B 출력상태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 투입, 0 : 차단
전력판넬 | 4-CRACRm-CEP-02
차단기 명 | branch#01 | Branch#02 | branch#03 | branch#04
B 전력(Kw) | 13.5074 | 0 | 18.3172 | 0.36082 | 일 평균 사용 전력(Kw)
B 전력량(Kwh) | 15832.5 | 19.2 | 19027.9 | 380.3 | 누적 전력량(Kwh)
4층 보조항온항습기 | 장비명 | 4-DaHall 1-CRAC-01 | 4-DaHall 1-CRAC-02 | 4-DaHall 1-CRAC-03 | 4-DaHall 1-CRAC-04 | 4-DaHall 1-CRAC-05 | 4-DaHall 1-CRAC-06
| 분전반 | 4-EPS-CEP-06 | 4-EPS-CEP-06 | 4-EPS-CEP-06 | 4-EPS-CEP-06 | 4-DaHall 1-PDU-10 | 4-DaHall 1-PDU-10
| 차단기 명(분기명) | branch#02 | branch#01 | branch#03 | branch#05 | branch#002 | branch#003
| 전력(Kw) | 6.8376 | 0.67305 | 0.56576 | 0.34698 | 17.6702 | 9.2967
| 전력량(Kwh) | 18522.7 | 2629.4 | 2146.6 | 988.3 | 49717 | 28186.5
5층 보조항온항습기 | 장비명 | 5-DaHall 1-CRAC-01 | 5-DaHall 1-CRAC-02 | 5-DaHall 1-CRAC-03 | 5-DaHall 1-CRAC-04 | 5-DaHall 1-CRAC-05 | 5-DaHall 1-CRAC-06 | 5-DaHall 1-CRAC-07 | 5-DaHall 1-CRAC-08
| 분전반 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05
| 차단기 명(분기명) | branch#003 | branch#004 | branch#005 | branch#006 | branch#007 | branch#08 | branch#009 | branch#010
| 전력(Kw) | 0 | 10.8387 | 0 | 12.2783 | 7.8032 | 3.0153 | 0 | 0
| 전력량(Kwh) | 107.9 | 12067 | 106 | 13349.8 | 10243.7 | 7028.4 | 105.6 | 106.8
| 장비명 | 5-DaHall 1-CRAC-09 | 5-DaHall 1-CRAC-10 | 5-DaHall 1-CRAC-11 | 5-DaHall 1-CRAC-12 | 5-DaHall 1-CRAC-13 | 5-DaHall 1-CRAC-14 | 5-DaHall 1-CRAC-15 | 5-DaHall 1-CRAC-16
| 분전반 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-06 | 5-DaHall 1-CEP-06 | 5-DaHall 1-CEP-06 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 6-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05
| 차단기 명(분기명) | branch#011 | branch#01 | branch#02 | branch#03 | branch#012 | branch#002 | branch#002 | branch#001
| 전력(Kw) | 0 | 0.093919 | 0.094247 | 0.090192 | 0 | 0 | 0 | 0
| 전력량(Kwh) | 243.8 | 285.7 | 242.1 | 267.8 | 49.5 | 8.2 | 79.2 | 38.2
6층 보조항온항습기 | 장비명 | 6-Data Hall 1-CRAC-01 | 6-Data Hall 1-CRAC-02 | 6-Data Hall 1-CRAC-03
| 분전반 | 6-DaHall 1-CEP-06 | 6-DaHall 1-CEP-06 | 6-DaHall 1-CEP-06
| 차단기 명(분기명) | branch#01 | branch#02 | branch#03
| 전력(Kw) | 0.017263 | 0.016714 | 0.017678
| 전력량(Kwh) | 66.8 | 68 | 48.1
가습기 | 장비명 | 4층 가습기 | 5층 가습기 | 6층 가습기 | 7층 가습기
| 분전반 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 5-DaHall 1-CEP-05 | 6-DaHall 1-CEP-05 | 6-DaHall 1-CEP-05
| 차단기 명(분기명) | branch#018 | branch#016 | branch#017 | branch#015
| 전력(Kw) | 2.0586 | 2.6214 | 1.5408 | 2.0528
| 전력량(Kwh) | 2028.7 | 2450.9 | 1439.3 | 2028.2
20층 순환펌프실 | 장비명 | 20층 순환펌프 2 냉각탑 강남 | 20층 순환펌프 3호기 냉각탑 역삼
| 분전반 | 20-ARHRm-CEP-01 | 20-ARHRm-CEP-02
| 전력(Kw) | 0 | 0
| 전력량(Kwh) | 0 | 0
옥상 냉각탑 | 장비명 | 냉각탑 강남 | 냉각탑 역삼
| 분전반 | RF-CTAr-CEP-01 | RF-CTAr-CEP-02
| 전력(Kw) | 0 | 3.7217
| 전력량(Kwh) | 8614.117 | 12321.562