## 기존_SLA
Digital Edge IDC SLA [Service Level Agreement]
1. Overview
Division | Description
장애기준(정의) | ● → 고객이 제안사가 제공하는 회선을 통해 정상적으로 데이터 전송을 하지 못한 경우
장애 예외상황 | ● → 천재지변으로 인한 장애 ● → 자의적, 타의적인 DDoS 공격 및 고객사 운영 정책에 의해 발생되는 과부하로 인한 서비스 지연, 불가 현상 ● → 선 공지된 공사로 인한 서비스 중단. (월 정기 PM 등) ● → 절체로 인해 주/예비 회선 중 한 회선으로 서비스되는 경우
보상기준 | ● → 장애 시간 및 횟수로 보상 기준을 산정함
2. Faults and quality control
Item | Quality standards | Compensation details
Power | 100% Power | ● 센터 내 서버 공간의 정전 시 단, “제공자”가 제공하는 이중화된 전원시설이 모두 정전이 된 경우만 적용 보상: 정전 시간(월 누적), 보상(서비스 요금 할인) - 1시간 미만, 월간 서비스 요금의 10% - 1시간 ~ 2시간, 월간 서비스 요금의 30% - 2시간 ~ 3시간, 월간 서비스 요금의 60% - 3시간 초과, 월간 서비스 요금의 100% | 전원공급
Temperature | 27℃ ± 3℃ | ● 온도로 인하여 서버가 중단된 경우 보상: - 서버 중단 시간(월 누적), 보상(서비스 요금 할인) - 1시간 미만, 월간 서비스 요금의 5% - 1시간 ~ 3시간, 월간 서비스 요금의 10% - 4시간초과, 월간 서비스 요금의 25% | 온도
Humidity | 50% ± 20% | ● 습도로 인하여 서버가 중단된 경우 보상: - 서버 중단 시간(월 누적), 보상(서비스 요금 할인) - 1시간 미만, 월간 서비스 요금의 5% - 1시간 ~ 3시간, 월간 서비스 요금의 10% - 4시간초과, 월간 서비스 요금의 25% | 습도
Network Connectivity | 99.72% | ● 99.72% 초과시: - 2시간초과 3시간이하, 월간 서비스 요금의 3% - 3시간초과 6시간이하, 월간 서비스 요금의 5% - 6시간초과 12시간이하, 월간 서비스 요금의 15% - 12시간초과 24시간이하, 월간 서비스 요금의 30% - 24시간초과 48시간이하, 월간 서비스 요금의 50% - 48시간초과, 월간 서비스 요금의 100% | 장애
Delay | 50ms | ● 센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 - 월 요금의 1% | 장애
Packet Loss | 0.3% | ● 센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 - 월 요금의 1% | 장애

## DE IDC SLA(표준초안 기준표)
Power | (단위: %) | Network Connectivity | (단위: %)
정전시간(월 누적) | 보상(월간 서비스 요금 할인) | 서버 중단시간(월 누적) | 보상(월간 서비스 요금 할인)
1시간 미만 | 10 | 2시간초과~3시간이하 | 3
1시간~2시간 | 30 | 3시간초과~6시간이하 | 5
2시간~3시간 | 50 | 6시간초과~12시간이하 | 15
3시간초과 | 100 | 12시간초과~24시간이하 | 30
|  | 24시간초과~48시간이하 | 50
|  | 48시간초과 | 100
Temperature | (단위: %)
서버 중단시간(월 누적) | 보상(월간 서비스 요금 할인)
1시간 미만 | 5 | Delay | (단위: ms)
1시간~3시간 | 10 | 센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 | 50
4시간초과 | 25
|  | Packet Loss | (단위: %)
Humidity | (단위: %) | 센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 | 0.3
서버 중단시간(월 누적) | 보상(월간 서비스 요금 할인)
1시간 미만 | 5
1시간~3시간 | 10 | Acess to Site Requirements | (단위: %)
4시간초과 | 25 | 센터 내 승인된 직원 또는 라이선스 계약자 출입 거부 시 | 25

## SLA계산식 (hidden)
* 장애보상 시간적 기준: 분 단위 |  | 한달 요금 | 하루요금 | 서비스장애비용 | 서비스수준 평가 적용
| 1년 2000만원 | 166.6667 | 5.3763 | 10.7527 | 등급 | 점수 | 제재/보상
1시간: 60분 |  | 166만6천700원 | 5만3천800원 | 10만7천500원 | 1 | 90이상~100이하 | 보상 x%
1일 = 60분*24h = 1440분 |  |  |  |  | 2 | 85이상~90이하 | 보상 x%
1달 = 1440분*30일 = 43200분 |  |  |  |  | 3 | 80이상~85이하 | 보상 x%
[5 empty] | 4 | 75이상~80이하 | 보상 x%
* SLA 99.9%의 가용률 계산식 |  |  |  |  | 5 | … | 보상 x%
43200*0.999 = 43156.8
43200 - 43156.8 = 43.2분
즉 43.2분이상 장애시 보상가능
장애보상비 = (최근3개월의 서비스 이용 요금의 1일평균요금) / 24시간 × 서비스 장애시간 × 24배
사용자의 서비스 비용에서 1시간의 요금을 구한다
서비스 장애시간을 곱한다 (1시간 미만인 경우 1시간으로 책정한다)
24를 곱하여 나온값을 장애보상비로 한다.
∗ 사용자의 결제요금의 1시간에 해당 하는 비용 계산 X 장애시간 X 24 = 장애보상비

## SLA기준표(글로벌양식)
글로벌 SLA 기준표
Power | (기준: 월요금)
서비스중단시간 | 보상(월간 서비스 요금 할인)
0시간초과~4시간 | 없음
4시간초과~8시간 | 월간 요금의 1/2
8시간초과~12시간 | 월간 요금의 3/4
12시간초과 | 월간 요금 전체
N+1 UPS보호 및 N+1발전기(가용성 100%) | (기준: 월간 또는 연간 기준)
정전으로 인한 Downtime 발생시 | MRC요금의 1일치 크레딧 제공
CrossConnect | (기준: NRC 및 MRC)
고객요청일 기준 | 보상(서비스 요금 면제)
XC: 5일이상~10일이하 | 1개월 MRC요금포기
XC: 10일이상~15일미만 | NRC 및 1개월 MRC요금포기
XC: 15일초과 | NRC 및 2개월 MRC요금포기
XC설치목표일에서 10일초과 | 고객 위약금 없이 취소가능
XC Downtime발생시 | MRC의 1일치 크레딧 제공
HVAC | (기준: NRC 및 MRC)
외부온도 화씨 78도(+_2도)를 충족하지 못할경우 | 6시간 마다MRC의 1일치 크레딧 제공
Acess to Site Requirements(하루24시간, 연간365일 무단액세스제공) | (기준: MRC)
센터 내 승인된 직원 또는 라이선스 계약자 출입거부 발생시 | MRC의 1주일치 크레딧 제공
H. 학점적용, 기타 구제방법 H.1. 라이센스 계약에 따라 라이센스 계약자가 지불해야 하는 크레딧을 월별로 계산 및 추적하고 다음 월간 청구서에 크레딧을 적용해야 합니다. 위에서 설명한 크레딧의 적용으로 인해 라이센스 계약자가 법적 또는 형평적으로 사용할 수 있는 모든 치료법을 추구하는 것이 방해되지 않아야 합니다. I. 허가자는 구내의 모든 지역에 화재 진압을 공급하고, 전기 통신 산업 표준에 따라 시스템을 수리 및 유지 관리할 책임이 있습니다.
J. 보고: J.1. 라이센서는 주문 전달/제공, 전력과 관련된 서비스 수준 성능, 환경 제어와 관련된 서비스 수준 성능, 교차 연결과 관련된 서비스 수준 성능, 라이센서가 라이센서에게 제공하는 다른 모든 서비스와 관련된 서비스 수준 성능을 포함하지만 이에 국한되지 않는 모든 누락된 서비스 수준 성능 목표를 추적해야 합니다. J.2. 서비스 중단이 발생할 경우, 허가자는 그러한 사건으로부터 5영업일 이내에 그러한 중단이나 서비스 중단이 재발하지 않도록 적절한 프로세스 변경과 함께 사후 근본 원인 분석을 실시해야 합니다.
K. 면허인은 면허인에게 합리적으로 수용할 수 있는 양식으로 고위 임원급까지의 각 부서에 대한 포괄적인 연락 일정과 에스컬레이션 목록을 제공하고 정확성을 유지하기 위해 필요에 따라 업데이트해야 합니다.

## SLA_SummaryTable
| 목표치 | 달성된 수치 | ※ Sample
Service Level Agreement | Target Availability | Availability Achieved (%) | Service Level Agreement | Target Availability | Availability Achieved (%)
Power | 99% (Non Redundant) | 100% Power (Non Redundant) | Power | 99.99% (Non Redundant) | 100%
| 99% (Redundant) | 100% Power (Redundant) |  | 100% (Redundant)
Temperature (18°C – 27°C) | 24°C | 27℃ ± 3℃ | Temperature (18°C – 27°C) | 99.99% | 100%
Relative Humidity (30% - 70%) | 50% | 50% ± 20% | Relative Humidity (30% - 70%) | 99.99% | 100%
Network Connectivity | 90% | 99.72%
Delay | 40ms | 50ms
Packet Loss | 0.5% | 0.3%
Access to Site Requirements | #REF! | #REF!

## 기존양식SLA (hidden)
※ 예시1
| 서비스 수준 협약 | 목표 수준 | 가중치
| 전력 | 99.99% | 100%
100%
| 온도 | 99.99% | 100%
| 습도 | 99.99% | 100%
| 네트워크연결 | 99.99% | 100%
| 지연발생 | 99.99% | 100%
| 패킷손실 | 99.99% | 100%
| 사이트출입절차 | 99.99% | 100%
※ 예시2