## DATA
월 역삼 IDC 월말 전력 검침
구 분 |  | 23년 9월 (전력단위 : KWh) |  | 23년 월 (전력단위 : KWh) |  | 비 고
|  | INCOMMING (입력측) | FEEDER (출력측) | IT 부하 | 메인CRAC
층 별 내 역 | 역률
| 중간부하 |  |  |  |  | 배율 4800
| 최대부하 |  |  |  |  | 배율 4800
| 경부하 |  |  |  |  | 배율 4800
| IDC 4층A | 273800 | 11382500 | 449090720 | 32365186 |  | 1
| IDC 5층A | 426000 | 7152030 | 653627648 | 37207128 |  | 1
| IDC 6층A | 217800 | 7552210 | 301800544 | 29676790
| IDC 7층A | 284700 | 5442750 | 414383264 | 31607030
| IDC 4층B | 336900 | 13368400 | 557638656 | 45814480 |  | 2
| IDC 5층B | 464500 | 5777230 | 674301056 | 48700816 |  | 1
| IDC 6층B | 338000 | 7404430 | 434874656 | 13201713 |  | 1
| IDC 7층B | 243600 | 5344930 | 368827392 | 36970768 |  | 1
| B7층 발전기 경유 | 10612
| D-UPS | 14842015 |  |  |  | D-UPS MPB 판넬
| 지하1층 배풍기분전반 | 27645.7 |  | 58535.3
| 4층 KEN1 | 1583561 |  | 130155.6 |  |  | 1
| 4층 KEN2 | 1062051.6 |  | 94040.3
| 4층 KEN3 | 928543 |  | 80436.4
| 4층 KEN6 | 926500 |  | 91400.9
| 4층 KEN7 | 996931 |  | 91310
| 4층 KEN8 | 675018 |  | 131007.4
| 4층 KEN9 | 1106654 |  | 88482.7 |  |  | 1
| 4층 KEN10 | 1304855 |  | 72243.2 |  |  | 1
| 4층 KEN13 | 1082932.2 |  | 97749.4 |  |  | 1
| 4층 KEN14 | 626430 |  | 0
| 4층 보조분전반1 4-EPS-CEP-06 |  |  | 30180.1 |  | 4층 보조분전반1
| 4층 보조분전반2 4-DaHall 1-CEP-05 |  |  | 0 |  |  | 11월 이후 추가
| 5층 U5-1A 5-DaHall 1-PDU-01 | 87134.3 |  | 62597.8
| 5층 U5-1B 5-DaHall 1-PDU-02 | 80736.2 |  | 60432.7
| 5층 U5-2A 5-DaHall 1-PDU-03 | 43453.5 |  | 35400.5
| 5층 U5-2B 5-DaHall 1-PDU-04 | 44391.4 |  | 32649.8
| 5층 PDU 6B-1T | 2064.6 |  |  |  | 휴지중
| 5층 U5-3A 5-DaHall 1-PDU-05 | 29103.1 |  | 0
| 5층 U5-3B 5-DaHall 1-PDU-06 | 37040.1 |  | 0
| 5층 PDU(A)-9 5-DaHall 1-PDU-07 | 1548 |  | 5023.8
| 5층 PDU(B)-9 5-DaHall 1-PDU-08 | 181900 |  | 3947.4
| 5-DaHall 1-PDU-09 | [5 empty] | 이후 추가
| 5-DaHall 1-PDU-10 | [5 empty] | 이후 추가
| 5-DaHall 1-PDU-11 |  |  | 16913.3
| 5-DaHall 1-PDU-12 |  |  | 23585.3
| 5-DaHall 1-PDU-13 |  |  | 33276.7
| 5-DaHall 1-PDU-14 |  |  | 23865.7
| 5-DaHall 1-PDU-15 |  |  | 19939.8
| 5-DaHall 1-PDU-16 |  |  | 22492.8
| 5-DaHall 1-PDU-17 |  |  | 51196 |  | 싱텔 룸
| 5-DaHall 1-PDU-18 |  |  | 46940 |  | 싱텔 룸
| 5층 LG PDU(A1) 5-DaHall 1-PDU-19 | 196670 |  | 226896 |  | LG CNS 케이지
| 5층 LG PDU(B1) 5-DaHall 1-PDU-20 | 177770 |  | 204149 |  | LG CNS 케이지
| 5층 LG PDU(A2) 5-DaHall 1-PDU-21 | 191720 |  | 222853 |  | LG CNS 케이지
| 5층 LG PDU(B2) 5-DaHall 1-PDU-22 | 171210 |  | 198130 |  | LG CNS 케이지
| 상시항온항습기 5F 5-DaHall 1-CE9-05 |  |  | 36156.4 |  |  | 11월 이후 추가
| 5F 보조냉방 분전반 5-DaHall 1-CE9-06 | 1160 |  | 1168 |  | From : 6층 상시항온항습기
| 6-1-A1 6-DaHall 1-PDU-01 |  |  | 43232
| 6-1-B1 6-DaHall 1-PDU-02 |  |  | 45328.2
| 6-1-A2 6-DaHall 1-PDU-03 |  |  | 32430.2
| 6-1-B2 6-DaHall 1-PDU-04 |  |  | 38690.6
| 6-1-A3 6-DaHall 1-PDU-05 |  |  | 67332.4
| 6-1-B3 6-DaHall 1-PDU-06 |  |  | 51387.4
| 6-1-A4 6-DaHall 1-PDU-07 |  |  | 0
| 6-1-B4 6-DaHall 1-PDU-06 |  |  | 0
| 6-1-A5 6-DaHall 1-PDU-09 |  |  | 0
| 6-1-B5 6-DaHall 1-PDU-10 |  |  | 0
| 6-1-A6 6-DaHall 1-PDU-11 |  |  | 3788.5
| 6-1-B6 6-DaHall 1-PDU-12 |  |  | 3768.8
| 6-1-A7 6-DaHall 1-PDU-13 |  |  | 18.5
| 6-1-B7 6-DaHall 1-PDU-14 |  |  | 8.9
| 상시항온항습기 6F 6-DaHall 1-CEP-05 | [5 empty] | 11월 이후 추가
| 보조항온항습기 6F 6-DaHall 1-CEP-06 | [5 empty] | 11월 이후 추가
| 7-1-A2(U3-7A) 7-Dahall 1-PDU-01 |  |  | 83597.9
| 7-1-B2(U3-7B) 7-Dahall 1-PDU-02 |  |  | 83709.3
| 7-1-A4 7-Dahall 1-PDU-03 |  |  | 164687.7
| 7-1-B4 7-Dahall 1-PDU-04 |  |  | 156376.8
| 7-1-A1 7-Dahall 1-RPP-01 |  |  | 38102.8 |  |  | 2
| 7-1-B1 7-Dahall 1-RPP-02 |  |  | 48274.1
| 7-1-A3 7-Dahall 1-RPP-03 |  |  | 14590.8
| 7-1-B3 7-Dahall 1-RPP-04 |  |  | 16308.9
| 20층 순환펌프 판넬 1 20-ARHRm-CEP-01 |  |  | 39153704 |  | 펌프 1,2호기
| 20층 순환펌프 판넬 2 20-ARHRm-CEP-02 |  |  | 41744856 |  | 펌프 3호기
| 냉각탑1 (강남) RF-CTAr-CEP-01 | 5962.9 |  | 8614.117 |  | 냉각탑 판넬 | 9월 2일 교체 212864.8
| 냉각탑2 (역삼) RF-CTAr-CEP-02 | 4059.5 |  | 12061.925 |  | 냉각탑 판넬 | 9월 2일 교체 543913.1
수도 검침 | 3층(IDC가습기) 3-Flow Meter | 754.9 |  | 234
| 20층(강남측) RF-Flow Meter-gangnam | 113288 |  | 278 |  |  | 1
| 20층(역삼측) RF-Flow Meter-yeoksam | 107433 |  | 914 |  |  | 1
8층 창고 | 메인(배율 X 20) | 159.7 |  |  |  | 1일 00시 검침
| SJT 모니터 | 0.1
| SJT 사무실 | 320.4
| SJT SEVER | 565.6
8층 복도 | SJT 에어컨 | 125.5