## DATA
월 역삼 IDC 월말 전력 검침
구 분 |  | 23년 9월 (전력단위 : KWh) |  | 23년 월 (전력단위 : KWh) |  | 비 고
|  | INCOMMING (입력측) | FEEDER (출력측) | IT 부하 | 메인CRAC
층 별 내 역 | 역률
| 중간부하 |  |  |  |  | 배율 4800
| 최대부하 |  |  |  |  | 배율 4800
| 경부하 |  |  |  |  | 배율 4800
| IDC 4층A | 273800 | 11382500 |  |  |  | 1
| IDC 5층A | 426000 | 7152030 |  |  |  | 1
| IDC 6층A | 217800 | 7552210
| IDC 7층A | 284700 | 5442750
| IDC 4층B | 336900 | 13368400 |  |  |  | 2
| IDC 5층B | 464500 | 5777230 |  |  |  | 1
| IDC 6층B | 338000 | 7404430 |  |  |  | 1
| IDC 7층B | 243600 | 5344930 |  |  |  | 1
| B7층 발전기 경유 | 10612
| D-UPS | 14842015 |  |  |  | D-UPS MPB 판넬
| 지하1층 배풍기분전반 | 27645.7
| 4층 KEN1 | 1583561 |  |  |  |  | 1
| 4층 KEN2 | 1062051.6
| 4층 KEN3 | 928543
| 4층 KEN6 | 926500
| 4층 KEN7 | 996931
| 4층 KEN8 | 675018
| 4층 KEN9 | 1106654 |  |  |  |  | 1
| 4층 KEN10 | 1304855 |  |  |  |  | 1
| 4층 KEN13 | 1082932.2 |  |  |  |  | 1
| 4층 KEN14 | 626430
| 4층 보조분전반1 4-EPS-CEP-06 |  |  |  |  | 4층 보조분전반1
| 4층 보조분전반2 4-DaHall 1-CEP-05 | [5 empty] | 11월 이후 추가
| 5층 U5-1A 5-DaHall 1-PDU-01 | 87134.3
| 5층 U5-1B 5-DaHall 1-PDU-02 | 80736.2
| 5층 U5-2A 5-DaHall 1-PDU-03 | 43453.5
| 5층 U5-2B 5-DaHall 1-PDU-04 | 44391.4
| 5층 PDU 6B-1T | 2064.6 |  |  |  | 휴지중
| 5층 U5-3A 5-DaHall 1-PDU-05 | 29103.1
| 5층 U5-3B 5-DaHall 1-PDU-06 | 37040.1
| 5층 PDU(A)-9 5-DaHall 1-PDU-07 | 1548
| 5층 PDU(B)-9 5-DaHall 1-PDU-08 | 181900
| 5-DaHall 1-PDU-09 | [5 empty] | 이후 추가
| 5-DaHall 1-PDU-10 | [5 empty] | 이후 추가
5-DaHall 1-PDU-11
5-DaHall 1-PDU-12
5-DaHall 1-PDU-13
5-DaHall 1-PDU-14
5-DaHall 1-PDU-15
5-DaHall 1-PDU-16
| 5-DaHall 1-PDU-17 |  |  |  |  | 싱텔 룸
| 5-DaHall 1-PDU-18 |  |  |  |  | 싱텔 룸
| 5층 LG PDU(A1) 5-DaHall 1-PDU-19 | 196670 |  |  |  | LG CNS 케이지
| 5층 LG PDU(B1) 5-DaHall 1-PDU-20 | 177770 |  |  |  | LG CNS 케이지
| 5층 LG PDU(A2) 5-DaHall 1-PDU-21 | 191720 |  |  |  | LG CNS 케이지
| 5층 LG PDU(B2) 5-DaHall 1-PDU-22 | 171210 |  |  |  | LG CNS 케이지
| 상시항온항습기 5F 5-DaHall 1-CE9-05 | [5 empty] | 11월 이후 추가
| 5F 보조냉방 분전반 5-DaHall 1-CE9-06 | 1160 |  |  |  | From : 6층 상시항온항습기
6-1-A1 6-DaHall 1-PDU-01
6-1-B1 6-DaHall 1-PDU-02
6-1-A2 6-DaHall 1-PDU-03
6-1-B2 6-DaHall 1-PDU-04
6-1-A3 6-DaHall 1-PDU-05
6-1-B3 6-DaHall 1-PDU-06
6-1-A4 6-DaHall 1-PDU-07
6-1-B4 6-DaHall 1-PDU-06
6-1-A5 6-DaHall 1-PDU-09
6-1-B5 6-DaHall 1-PDU-10
6-1-A6 6-DaHall 1-PDU-11
6-1-B6 6-DaHall 1-PDU-12
6-1-A7 6-DaHall 1-PDU-13
6-1-B7 6-DaHall 1-PDU-14
| 상시항온항습기 6F 6-DaHall 1-CEP-05 | [5 empty] | 11월 이후 추가
| 보조항온항습기 6F 6-DaHall 1-CEP-06 | [5 empty] | 11월 이후 추가
7-1-A2(U3-7A) 7-Dahall 1-PDU-01
7-1-B2(U3-7B) 7-Dahall 1-PDU-02
7-1-A4 7-Dahall 1-PDU-03
7-1-B4 7-Dahall 1-PDU-04
| 7-1-A1 7-Dahall 1-RPP-01 | [5 empty] | 2
7-1-B1 7-Dahall 1-RPP-02
7-1-A3 7-Dahall 1-RPP-03
7-1-B3 7-Dahall 1-RPP-04
| 20층 순환펌프 판넬 1 20-ARHRm-CEP-01 |  |  |  |  | 펌프 1,2호기
| 20층 순환펌프 판넬 2 20-ARHRm-CEP-02 |  |  |  |  | 펌프 3호기
| 냉각탑1 (강남) RF-CTAr-CEP-01 | 5962.9 |  |  |  | 냉각탑 판넬 | 9월 2일 교체 212864.8
| 냉각탑2 (역삼) RF-CTAr-CEP-02 | 4059.5 |  |  |  | 냉각탑 판넬 | 9월 2일 교체 543913.1
수도 검침 | 3층(IDC가습기) 3-Flow Meter | 754.9
| 20층(강남측) RF-Flow Meter-gangnam | 113288 |  |  |  |  | 1
| 20층(역삼측) RF-Flow Meter-yeoksam | 107433 |  |  |  |  | 1
8층 창고 | 메인(배율 X 20) | 159.7 |  |  |  | 1일 00시 검침
| SJT 모니터 | 0.1
| SJT 사무실 | 320.4
| SJT SEVER | 565.6
8층 복도 | SJT 에어컨 | 125.5