## 기존_SLA(양식) (hidden)
Digital Edge IDC SLA [Service Level Agreement]
1. Overview
Division | Description
장애기준(정의) | ● → 고객이 제안사가 제공하는 회선을 통해 정상적으로 데이터 전송을 하지 못한 경우
장애 예외상황 | ● → 천재지변으로 인한 장애 ● → 자의적, 타의적인 DDoS 공격 및 고객사 운영 정책에 의해 발생되는 과부하로 인한 서비스 지연, 불가 현상 ● → 선 공지된 공사로 인한 서비스 중단. (월 정기 PM 등) ● → 절체로 인해 주/예비 회선 중 한 회선으로 서비스되는 경우
보상기준 | ● → 장애 시간 및 횟수로 보상 기준을 산정함
2. Faults and quality control
Item | Quality standards | Compensation details
Power | 100% Power | ● 센터 내 서버 공간의 정전 시 단, “제공자”가 제공하는 이중화된 전원시설이 모두 정전이 된 경우만 적용 보상: 정전 시간(월 누적), 보상(서비스 요금 할인) - 1시간 미만, 월간 서비스 요금의 10% - 1시간 ~ 2시간, 월간 서비스 요금의 30% - 2시간 ~ 3시간, 월간 서비스 요금의 60% - 3시간 초과, 월간 서비스 요금의 100%
Temperature | 27℃ ± 3℃ | ● 온도로 인하여 서버가 중단된 경우 보상: - 서버 중단 시간(월 누적), 보상(서비스 요금 할인) - 1시간 미만, 월간 서비스 요금의 5% - 1시간 ~ 3시간, 월간 서비스 요금의 10% - 4시간초과, 월간 서비스 요금의 25%
Humidity | 50% ± 20% | ● 습도로 인하여 서버가 중단된 경우 보상: - 서버 중단 시간(월 누적), 보상(서비스 요금 할인) - 1시간 미만, 월간 서비스 요금의 5% - 1시간 ~ 3시간, 월간 서비스 요금의 10% - 4시간초과, 월간 서비스 요금의 25%
Network Connectivity | 99.72% | ● 99.72% 초과시: - 2시간초과 3시간이하, 월간 서비스 요금의 3% - 3시간초과 6시간이하, 월간 서비스 요금의 5% - 6시간초과 12시간이하, 월간 서비스 요금의 15% - 12시간초과 24시간이하, 월간 서비스 요금의 30% - 24시간초과 48시간이하, 월간 서비스 요금의 50% - 48시간초과, 월간 서비스 요금의 100%
Delay | 50ms | ● 센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 - 월 요금의 1%
Packet Loss | 0.3% | ● 센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 - 월 요금의 1%
Acess to Site Requirements | 100% | ● 센터 내 승인된 직원 또는 라이선스 계약자 출입 거부 시 - 월 요금의 25%

## SLA_SummaryTable
고객사명 입력 : | LS
| 목표치 | 달성수치 |  | ※ Sample | 목표치 | 달성수치
Service Level Agreement | Target Availability | Availability Achieved (%) |  | Service Level Agreement | Target Availability | Availability Achieved (%)
Power | 99.99% (Non Redundant) | 99.9963 | 97 | Power | 99.99% (Non Redundant) | 100%
| 100% (Redundant) |  |  |  | 100% (Redundant)
Temperature (18°C – 27°C) | 99.99% | 99.999 | 25 | Temperature (18°C – 27°C) | 99.99% | 100%
Relative Humidity (30% - 70%) | 99.99% | 99.99 | 259 | Relative Humidity (30% - 70%) | 99.99% | 100%
|  |  |  | 1분 | 60
|  |  |  | 1시간 | 3600 | 60 | 1(시간)
|  |  |  | 하루 | 86400 | 1440 | 24(시간)
|  |  |  | 일주일 | 604800 | 10080 | 168(시간)
|  |  |  | 한달 | 2592000 | 43200 | 720(시간)
|  |  |  | 1년 | 31536000 | 525600 | 8760(시간)

## 새_SLA (hidden)
Digital Edge IDC SLA [Service Level Agreement]
1. Overview
Division | Description
장애기준(정의) | ● → 고객이 제안사가 제공하는 회선을 통해 정상적으로 데이터 전송을 하지 못한 경우
장애 예외상황 | ● → 천재지변으로 인한 장애 ● → 자의적, 타의적인 DDoS 공격 및 고객사 운영 정책에 의해 발생되는 과부하로 인한 서비스 지연, 불가 현상 ● → 선 공지된 공사로 인한 서비스 중단. (월 정기 PM 등) ● → 절체로 인해 주/예비 회선 중 한 회선으로 서비스되는 경우
보상기준 | ● → 장애 시간 및 횟수로 보상 기준을 산정함
2. Faults and quality control
항목 | 목표수치 | 달성수치 | 달성률 | 장애시간 입력 | 보상율 | Description
Power | 100 | 99 | 101% | 2 | -60% | ● 센터 내 서버 공간의 정전 시 단, “제공자”가 제공하는 이중화된 전원시설이 모두 정전이 된 경우만 적용 보상: 정전 시간(월 누적), 보상(서비스 요금 할인) - 1시간 미만, 월간 서비스 요금의 10% - 1시간 ~ 2시간, 월간 서비스 요금의 30% - 2시간 ~ 3시간, 월간 서비스 요금의 60% - 3시간 초과, 월간 서비스 요금의 100%
Temperature | 24 | 28 | 85.71% | 1 | -10% | ● 온도로 인하여 서버가 중단된 경우 보상: - 서버 중단 시간(월 누적), 보상(서비스 요금 할인) - 1시간 미만, 월간 서비스 요금의 5% - 1시간 ~ 3시간, 월간 서비스 요금의 10% - 4시간초과, 월간 서비스 요금의 25%
Humidity | 50 | 10 | 500% | 8.5 | -25% | ● 습도로 인하여 서버가 중단된 경우 보상: - 서버 중단 시간(월 누적), 보상(서비스 요금 할인) - 1시간 미만, 월간 서비스 요금의 5% - 1시간 ~ 3시간, 월간 서비스 요금의 10% - 4시간초과, 월간 서비스 요금의 25%
Network Connectivity | 90 | 99.7 | 90.27% | 1 | 0% | ● 99.72% 초과시: - 2시간초과 3시간이하, 월간 서비스 요금의 3% - 3시간초과 6시간이하, 월간 서비스 요금의 5% - 6시간초과 12시간이하, 월간 서비스 요금의 15% - 12시간초과 24시간이하, 월간 서비스 요금의 30% - 24시간초과 48시간이하, 월간 서비스 요금의 50% - 48시간초과, 월간 서비스 요금의 100%
Delay | 30 | 50 | 60% | 2 | -1% | ● 센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 - 월 요금의 1%
Packet Loss | 50 | 30 | 166.7% | 1 | 0% | ● 센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 - 월 요금의 1%

## SLA기준표
|  |  |  | 전력 |  |  | 제외
Power | Input | 월간서비스 요금기준 (단위: %) | Standard | Remark(%) | Acess to Site Requirements | Standard | Remark(%)
정전시간(월 누적) |  | 보상(월간 서비스 요금 할인) | 100% Power | 100 >= 0 | 센터 내 승인된 직원 또는 라이선스 계약자 출입 거부 시 | 100% | 100 >= 0
1시간 미만 |  | 10
1시간~2시간 |  | 30
2시간~3시간 |  | 50
3시간초과 |  | 100
온도
Temperature | Input | 월간서비스 요금기준 (단위: %) | Standard | Remark(℃)
서버 중단시간(월 누적) |  | 보상(월간 서비스 요금 할인) | 27℃ ± 3℃ | 24 >= 0
1시간 미만 |  | 5 |  | 27 >= 24
1시간~3시간 |  | 10 |  | 30 >= 27
4시간초과 |  | 25
습도
Humidity | Input | 월간서비스 요금기준 (단위: %) | Standard | Remark(%)
서버 중단시간(월 누적) |  | 보상(월간 서비스 요금 할인) | 50% ± 20% | 30 >= 0
1시간 미만 |  | 5 |  | 50 >= 30
1시간~3시간 |  | 10 |  | 70 >= 50
4시간초과 |  | 25
장애
Network Connectivity | Input | 월간서비스 요금기준 (단위: %) | Standard | Remark(%)
서버 중단시간(월 누적) |  | 보상(월간 서비스 요금 할인) | 99.72% | 99.72 >= 0
2시간초과~3시간이하 |  | 3
3시간초과~6시간이하 |  | 5
6시간초과~12시간이하 |  | 15
12시간초과~24시간이하 |  | 30
24시간초과~48시간이하 |  | 50
48시간초과 |  | 100
장애
Delay | Input | 월간서비스 요금기준 (단위: %) | Standard | Remark(ms)
센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 |  | 1 | 50ms | 50 >= 0
장애
Packet Loss | Input | 월간서비스 요금기준 (단위: %) | Standard | Remark(%)
센터 내 네트워크 상에서 2시간/일 초과 시 |  | 1 | 0.3% | 0.3 >= 0

## SLA계산식 (hidden)
* 장애보상 시간적 기준: 분 단위 |  | 한달 요금 | 하루요금 | 서비스장애비용 | 서비스수준 평가 적용
| 1년 2000만원 | 166.6667 | 5.3763 | 10.7527 | 등급 | 점수 | 제재/보상
1시간: 60분 |  | 166만6천700원 | 5만3천800원 | 10만7천500원 | 1 | 90이상~100이하 | 보상 x%
1일 = 60분*24h = 1440분 |  |  |  |  | 2 | 85이상~90이하 | 보상 x%
1달 = 1440분*30일 = 43200분 |  |  |  |  | 3 | 80이상~85이하 | 보상 x%
[5 empty] | 4 | 75이상~80이하 | 보상 x%
* SLA 99.9%의 가용률 계산식 |  |  |  |  | 5 | … | 보상 x%
43200*0.999 = 43156.8
43200 - 43156.8 = 43.2분
즉 43.2분이상 장애시 보상가능
장애보상비 = (최근3개월의 서비스 이용 요금의 1일평균요금) / 24시간 × 서비스 장애시간 × 24배
사용자의 서비스 비용에서 1시간의 요금을 구한다
서비스 장애시간을 곱한다 (1시간 미만인 경우 1시간으로 책정한다)
24를 곱하여 나온값을 장애보상비로 한다.
∗ 사용자의 결제요금의 1시간에 해당 하는 비용 계산 X 장애시간 X 24 = 장애보상비

## SLA_계산식
서비스 수준 계약 (SLA) |  |  |  | 월간 99.99% 가동률의 경우 만약 한달이 30일이라고 가정하고 uptime/downtime은 아래와 같습니다. - uptime : 29일 23시간 55분 41초 - downtime : 4분 19초 | 이용약관 | 서비스 제공 수준 협약(SLA)
제1조 (목적) 본 서비스 제공 수준 협약(이하 "본 SLA")은 스마일서브(이하 "회사")의 책임 있는 사유로 서비스 장애가 발생하였고, 그로 인해 사용자(이하 "고객")가 손해를 입은 경우 보상의 범위를 명확히 규정하는데 있습니다. 본 SLA에 규정되어 있지 않은 내용은 서비스 이용 약관의 조건을 따르며, 상충되는 내용이 있을 경우에는 본 SLA를 우선합니다. 제2조 (손해배상의 범위) ① 회사는 회사가 제공하는 서비스에 대하여 월 가용성 99.9%를 보장하며, 회사의 명백한 귀책 사유로 제시한 가용성에 충족하지 않는 경우 고객의 청구에 의해 손해를 배상합니다. 가용성이란 정해진 서비스 운영 시간(예정된 가동시간) 대비 서비스에 접속이 가능한 시간(실제 가동시간)의 비율을 의미합니다. ② 서비스 장애 시간은 서비스를 이용하지 못한 사실을 고객이 회사에 통보하여 회사가 확인한 시점(또는 그 전에 회사가 그 사실을 알았거나 알 수 있게 된 시점)부터 측정됩니다. 서비스 장애란 회사가 제공하는 서비스로의 직·간접적인 접근이 지속적으로 불가한 상황을 의미합니다. ③ 손해배상금액의 산정은 서비스 제공 중지 시간에 대하여 최근 3개월(3개월 미만인 경우는 장애 해당 기간 적용)의 일일 평균요금을 24(시간)로 나눈 수를 서비스 장애시간과 곱하여 산출한 금액의 24배를 기준으로 하여 협의 후 배상합니다. 단 서비스 장애시간이 1시간 미만인 경우에는 1시간으로 합니다. ④ 서비스 장애로 인하여 데이터가 망실되는 사고가 발생한 경우 해당 서비스 1일 이용 요금의 300배를 손해배상금액으로 산정해 배상합니다. ⑤ 고객이 데이터 망실에 대하여 손해배상을 청구하고자 하는 경우 이에 대한 사유, 청구액과 산출 근거, 장애 상세 내용을 기재하여 회사에 서면으로 신청해야 합니다. · 월 가용성(%)=(1-월 장애시간의 합/월 서비스 시간)×100 · 손해배상금액 = (최근3개월의 서비스 이용 요금의 1일평균요금/24시간×서비스 장애시간)×24 · 데이터망실에 대한 손해배상금액 = 해당 서비스 1일 요금 * 300 제3조 (면책) 본 SLA는 아래의 경우에는 적용되지 않습니다. ① 회사의 이용약관에 명시된 중단과 중지 등의 사유에 의한 중단 ② 회사의 통제 범위를 벗어난 요인으로 인한 장애 · 자연 재해, 전쟁, 국가 비상사태, 천재 지변 등으로 정상적인 서비스를 제공할 수 없는 경우 · 시스템 다운 등 고의, 과실없는 하드웨어 또는 소프트웨어 장애 · 기간통신사업자 등의 과실로 인하여 전국적 네트워크 장애 또는 이에 상응하는 불가항력으로 인해 서비스가 중단된 경우 ③ 고객의 자발적 행위 또는 관리 미흡으로 인한 장애 · 회사 서비스 내에 고객이 설치하여 사용하는 고객 또는 제3자의 장비, 소프트웨어, 애플리케이션 등에서 장애가 발생하는 경우 · 고객의 계정이나 장비를 사용하여 회사 네트워크에 접속하는 고객의 직원, 대리인, 공급업체 등 기타 모든 고객측 사람으로 인해 발생하는 경우 · 고객이 회사의 권고 또는 사용 정책을 따르지 않아 발생하는 장애 · 고객이 관리하는 시스템에 적절한 보안 조치를 취하지 않아 침해나 장애가 발생하는 경우 · 고객이 이용하는 서비스의 이용한도를 초과하거나, 과도한 이용으로 장애를 유발하는 경우 ④ 회사의 명백한 귀책 사유의 데이터 망실이 아닌 경우 및 아래 항목에 해당하는 경우 · 회사가 관리 목적으로 백업한 데이터를 이용하여 최대 일주일 이내의 자료로 복구 서비스를 제공한 경우 · 홈페이지에 명시한 백업 불가 영역 ⑤ 회사가 사전에 계획된 서비스의 유지·관리(SW/HW 업그레이드 등)를 위한 목적으로 야기된 사용상의 장애 ⑥ 회사가 서비스에 적절한 보안조치를 취하였음에도 불법적인 침해로 인해 발생한 장애 ⑦ 고객 상호간 또는 이용 고객과 제 3자 상호간에 서비스를 매개로 하여 물품거래 등을 한 경우 해당 거래로 인해 발생하는 손실 또는 장애 ⑧ 회사가 고객에게 무료로 제공하는 서비스에 대해 이용 중 발생하는 장애 ⑨ 기타 회사의 행위(부작위 포함)에 의하지 않은 경우로서 위 사항들에 준하는 경우 부칙 본 협약은 2023년 04월 12일부터 적용됩니다.
1초 | 1
1분 | 60
1시간 | 3600 | 60 | 1(시간)
하루 | 86400 | 1440 | 24(시간)
일주일 | 604800 | 10080 | 168(시간)
한달 | 2592000 | 43200 | 720(시간)
1년 | 31536000 | 525600 | 8760(시간)
장애시간 | 0:04 | => 약 한달간 4분19초의 가동 중지시간을 보증함
장애시간(초) | 259
하루 | 99.7002
일주일 | 99.9572
한달 | 99.99
일년 | 99.9992

## SLA기준표(글로벌양식) (hidden)
글로벌 SLA 기준표
Power | (기준: 월요금)
서비스중단시간 | 보상(월간 서비스 요금 할인)
0시간초과~4시간 | 없음
4시간초과~8시간 | 월간 요금의 1/2
8시간초과~12시간 | 월간 요금의 3/4
12시간초과 | 월간 요금 전체
N+1 UPS보호 및 N+1발전기(가용성 100%) | (기준: 월간 또는 연간 기준)
정전으로 인한 Downtime 발생시 | MRC요금의 1일치 크레딧 제공
CrossConnect | (기준: NRC 및 MRC)
고객요청일 기준 | 보상(서비스 요금 면제)
XC: 5일이상~10일이하 | 1개월 MRC요금포기
XC: 10일이상~15일미만 | NRC 및 1개월 MRC요금포기
XC: 15일초과 | NRC 및 2개월 MRC요금포기
XC설치목표일에서 10일초과 | 고객 위약금 없이 취소가능
XC Downtime발생시 | MRC의 1일치 크레딧 제공
HVAC | (기준: NRC 및 MRC)
외부온도 화씨 78도(+_2도)를 충족하지 못할경우 | 6시간 마다MRC의 1일치 크레딧 제공
Acess to Site Requirements(하루24시간, 연간365일 무단액세스제공) | (기준: MRC)
센터 내 승인된 직원 또는 라이선스 계약자 출입거부 발생시 | MRC의 1주일치 크레딧 제공
H. 학점적용, 기타 구제방법 H.1. 라이센스 계약에 따라 라이센스 계약자가 지불해야 하는 크레딧을 월별로 계산 및 추적하고 다음 월간 청구서에 크레딧을 적용해야 합니다. 위에서 설명한 크레딧의 적용으로 인해 라이센스 계약자가 법적 또는 형평적으로 사용할 수 있는 모든 치료법을 추구하는 것이 방해되지 않아야 합니다. I. 허가자는 구내의 모든 지역에 화재 진압을 공급하고, 전기 통신 산업 표준에 따라 시스템을 수리 및 유지 관리할 책임이 있습니다.
J. 보고: J.1. 라이센서는 주문 전달/제공, 전력과 관련된 서비스 수준 성능, 환경 제어와 관련된 서비스 수준 성능, 교차 연결과 관련된 서비스 수준 성능, 라이센서가 라이센서에게 제공하는 다른 모든 서비스와 관련된 서비스 수준 성능을 포함하지만 이에 국한되지 않는 모든 누락된 서비스 수준 성능 목표를 추적해야 합니다. J.2. 서비스 중단이 발생할 경우, 허가자는 그러한 사건으로부터 5영업일 이내에 그러한 중단이나 서비스 중단이 재발하지 않도록 적절한 프로세스 변경과 함께 사후 근본 원인 분석을 실시해야 합니다.
K. 면허인은 면허인에게 합리적으로 수용할 수 있는 양식으로 고위 임원급까지의 각 부서에 대한 포괄적인 연락 일정과 에스컬레이션 목록을 제공하고 정확성을 유지하기 위해 필요에 따라 업데이트해야 합니다.

## 기존양식SLA
※ 예시1
| 서비스 수준 협약 | 목표 수준 | 가중치
| 전력 | 99.99% | 100%
100%
| 온도 | 99.99% | 100%
| 습도 | 99.99% | 100%
| 네트워크연결 | 99.99% | 100%
| 지연발생 | 99.99% | 100%
| 패킷손실 | 99.99% | 100%
| 사이트출입절차 | 99.99% | 100%
※ 예시2